## TabulkaXII1
Plán rozvoje pro kraj : Plzeňský kraj | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. XII - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY KANALIZACÍ | [10 empty] | Akualizace 2021
CZ032.3407.3208.0240.01 Hněvnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1. čistírny odpadních vod |  |  |  |  | HIM | rok uved. | rok posled. | HIM | rok zaháj. | HIM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  |  | kap (m3/d) | mil.Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil.Kč | /ukončení
|  | ČOV | aktivační |  |  | 13 | [5 empty] | 1.55 | 2024/2026
2. biologický rybník
|  | název | objem (m3) |  |  | kap (EO)
3. kanalizační síť
|  | název |  | materiál | DN(mm) | délka(km)
K.S | -1 | kanal. stoky |  | PP | 250 | 1.83 | [5 empty] | 6.4 | 2024/2026
4. výtlačné řady
|  | název |  | materiál | DN(mm) | délka(km)
K.S | -1
5. čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
6. kanalizační přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
|  | k RD |  |  | 40 | 0.6 | [6 empty] | 2024/2026
7. jímky
|  | název | typ |  |  | počet
|  | Součet | [9 empty] | 7.95